■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	평창군		심의일자	2023. 12. 6. ~ 12. 13.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 최 려 화
대지현황	대지위치 강원특별자치도 평창군 평창읍 중리
	지번 158-13	관련지번
	대지면적 552.00㎡	용도지역(지구, 구역) 도시지역, 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 213.24㎡	건폐율 40.85%			층수 지하 : 1층/ 지상 : 8층
	주용도 다세대주택 및 오피스텔	구조 철근콘크리트			건축물 동수 1동
	최고높이 24.70 m	용적률 242.01%			연면적 합계 1,263.31㎡
심의내용	주요 심의결과
	A ⇒ 재검토 의견에 제시되었던 심의의견이 변경된 구조설계에 잘 반영되었다고 생각 함. 추가로 새로 변경된 전이층의 기둥과 보를 보면 배근된 주철근이 많아 보임. 기둥과 보의 접합부에서 철근의 배근이 원활하게 가능한 것인지를 검토 바람.
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]