수압밸브조절로 물 절약 실천

(1) 화장실에서

고층 아파트의 아래층과 같이 공급수압이 센 가정에서는 변기의 물탱크에 물이 너무 빨리 채워지지 않도록 연결되는 수조밸브를 약간 잠가둔다(옆 그림 참조). 물탱크가 천천히 차 올라 채워지도록 하면 변기의 물을 내릴 때마다 불필요하게 배출되는 물을 1L 정도씩은 절약할 수 있다. 이렇게 해서 4인 가족이 절약할 수 있는 물만도 20L에 이른다.

세척밸브가 부착된 대․소변기는 세척에 필요한 적정량의 물만을 사용하도록 세척밸브의 놉(knob)을 조절한다.

가정의 화장실은 아니지만 사무실․상가․고층건물 등에는 세척밸브가 부착된 대변기나 소변기가 설치된 곳이 많다. 특히 고층건물의 경우 층별로 수압 차이가 심한데, 수압이 센 경우 세척밸브를 통해 배출되는 물의 양도 상대적으로 많다.

대변이나 소변 세척에 필요한 적정량의 물 이상으로 배출되는 물은 세척밸브의 유량조절 놉(knob)을 조절함으로써 물 낭비를 막을 수 있다. 세척밸브의 유량조절 놉은 드라이버로 쉽게 돌려 조작할 수 있다(아래 그림 참조).

몇 차례 시행착오를 거듭해 대․소변의 세척력이 확보될 정도의 적정 수준까지 놉을 조절해 두면 이후로는 불필요한 물 낭비를 계속 막을 수 있다.

<대변기의 유량조절 놉>	<소변기의 유량조절 놉>

<동양식 변기>	<좌변기>	<소변기>
<세척밸브가 부착된 변기들>

(2) 부엌에서

수도꼭지를 완전히 열어도 물이 너무 많이 나오지 않도록 최대 유량을 조절해 둔다.

요즈음 판매되는 수도꼭지의 경우 꼭지를 완전히 열면 1분당 10L 안팎의 물이 나오도록 설계되어 있다. 불과 1～2년 전까지만 해도 1분당 12L 이상, 많게는 16L까지 나오는 수도꼭지가 판매되어 왔다. 과거에 설치된 수도꼭지를 완전히 열고 사용하면 요즘 설치된 수도꼭지에 비해 최소한 1분에 2L의 물은 더 낭비되는 셈이다.

수도꼭지의 유량조절 놉(knob)을 미리 조절해 두면 수도꼭지를 완전히 열더라도 많은 양의 물이 흐르지 않게 할 수 있다(옆 그림 참조). 고층 아파트의 아래층과 같이 공급수압이 센 가정에서도 유량조절 놉을 조절해 두면 물 절약에 효과적이다. 유량조절 놉은 드라이버로 쉽게 돌려 조작할 수 있다.

(3) 욕실에서

수도꼭지의 레버를 최대로 열어도 샤워헤드나 세면대의 수도꼭지에서 물이 너무 많이 나오지 않도록 최대 유량을 조절해 둔다

샤워헤드나 수도꼭지에서 나오는 물줄기가 너무 약하지 않으면 꼭지를 절반 정도만 열고 사용해도  불편하지는 않다.

수도꼭지의 유량조절 놉(knob)이나 중간밸브를 미리 조절해 두면 꼭지를 완전히 열더라도 샤워헤드나 세면대의 수도꼭지에서 많은 양의 물이 흐르지 않게 할 수 있다(아래 그림 참조).

<샤워용 꼭지의 놉>	<세면대 수도꼭지의 중간 밸브>

고층 아파트의 아래층과 같이 공급수압이 센 가정에서도 유량조절 놉이나 중간밸브를 조절해 두면  물 절약에 효과적이다. 유량조절 놉은 드라이버로, 세면대의 중간밸브는 손으로 쉽게 돌려 조작할 수 있다.