전기울타리 전국 전수조사

행정안전부 주관으로 관내 설치된 전기울타리에 대하여 다음과 같이 전수조사를 실시하오니, 조사가 원활하게 진행될 수 있도록 주민 여러분의 적극적인 협조 부탁드립니다.

□ 조사 목적

○ 전기울타리 설치 증가에 따른 감전사고 지속적 발생

* ’09년 이후 총 6건 발생(사망 7, 부상 1), 이중 금년에 2건 발생(사망 2, 부상 1)

○ 설치된 전기울타리의 정확한 현황 파악 후 주기적 안전관리 목적

□ 조사 개요

○ 조사기간 : 2011. 7.20(수) ~ 8.12(금)

○ 조사대상 : 2011. 6월말이전 관내 설치된 전기울타리

(군지원 1,368개소 + 농가자체설치)

※ 안전기준에 부적합한 전기울타리(변압기 및 개폐기 미설치등) 집중조사

○ 조사자 : 평창군청(환경과) + 읍․면 + 한국전력공사 협조

□ 안전기준에 부적합한 전기울타리의 법적 처분

○ 정기점검 적발시 ⇒ 한국전기안전공사 1차 조치(개선명령, 전기사업법 제66조) ⇒ 미이행시 군통보, 과태료부과(동법 제108조금액 300만원이하), 단전조치 등

□ 문의 사항

전기울타리 전수조사와 관련하여, 기타 궁금한 사항이 있으시면

평창군청 환경과 ☏ 330-2368로 문의하시기 바랍니다.