□ 석면안전관리법 제28조에 따른 석면해체사업장 석면측정결과 공개

◯ 작업장 명칭 및 주소

- 명칭 : 평안재해위험지구 정비(본동) 석면 해체 및 철거 공사

- 주소 : 평창군 미탄면 평안리 760-8번지 일원

◯ 발주자 : 평창군수(건설방재과)

◯ 제거작업의 내용 : 슬레이트 해체 및 철거 1250.92㎡

◯ 제거작업의 기간 : 2013. 3. 20 ~ 2013. 4. 28

측정 일시	2013. 03. 25. 09:00 ~ 14:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	130325-1	옥외부지경계선①	0.0024
	130325-2	옥외부지경계선②	0.0031
	130325-3	옥외부지경계선③	0.0019
	130325-4	옥외부지경계선④	0.0029
	130325-5	위생설비 앞	0.0033
	130325-6	폐기물야적장	0.0040

측정 일시	2013. 03. 26. 09:00 ~ 14:00
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	130326-1	옥외부지경계선①	0.0041
	130326-2	옥외부지경계선②	0.0029
	130326-3	옥외부지경계선③	0.0019
	130326-4	옥외부지경계선④	0.0033
	130326-5	위생설비 앞	0.0029
	130326-6	폐기물야적장	0.0042
	130326-7	실외5m	0.0044

※ 허용기준 : 1세제곱센티미터당 0.01개,  연락처 : 330-2337(환경과)