‘13년 하계 에너지사용제한 공고(요약)

□ 에너지사용의 제한에 관한 공고(산업통상자원부)    ※ 공고일 : ‘13.6.17(월)

□ 제한기간 : ‘13.6.18(화)~’13.8.30(금), 11주 74일간

◦ 계도ㆍ홍보기간 : ‘13.6.18(화)~’13.6.21(금),  4일간

◦ 경  고  기  간 : ‘13.6.24(월)~’13.6.28(금),  5일간 - 경고장 발부가능

◦ 과태료 부과기간 : ‘13.7. 1(월)~’13.8.30(금), 61일간 - 최대 3백만원

□ 주요내용

구   분

제  한  대  상

제  외

제  한  내  용

대규모 전기사용자 사용 제한

(8.5~8.30)

계약전력

5천kW이상 건물

의료기관,

사회복지시설

초중고 등

• 10~11시, 14~17시 전기사용량  공고직전 대비 3~15%의무 감축

건물의 냉방온도 제한

(6.18~8.30)

※ 7.1일부터 과태료

① 계약전력 1백kw 이상 건물

② 2천toe이상 에너지 다소비건물(12개소)

③ 공공기관

공동주택, 공장

유치원,

의료기관,

종교시설 등

• 냉방온도 준수

- 공공기관 : 28℃이상

- 민간기관 : 26℃이상

* 적용예외: 도서관(열람실),

강의실(교실), 보존시설 등

문 열고 냉방 영업 금지

(6.18~8.30)

※ 7.1일부터 과태료

외기와 출입문이 접한 점포, 상가, 건물 등

냉방기

미설치업장,

지하도상가 등

• 냉방기를 가동한 채 문을 열고 영업하는 행위 금지

냉방기 순차운휴

(6.18~8.30)

※ 7.1일부터 과태료

① 2천toe이상 에너지 다소비건물(12개소)

② 공공기관

군사시설,

의료기관,

사회복지시설,

유치원,

초중고 등

• 전력피크시간(14~17시) 냉방기 순차운휴

- 냉방중지(3회) : 14:30~15:00,

15:30~16:00, 16:30~17:00

* 단, 300만kw미만시(주의단계) 공공기관은 냉방기 가동 전면 중지

공공기관 전기사용 제한

(7, 8월)

공공기관

군사시설,

의료기관,

초중고 등

• 월 전력사용량 15% 감축

* 계약전력 100kW 이상인 기관은  피크시간대 전기사용량 전년동월 대비 20% 감축(도청, 시ㆍ군청 등)

□ 에너지다소비건물 현황(7개 시군, 12개소)

○ 춘천 2, 원주 4, 평창 2, 속초ㆍ홍천ㆍ횡성ㆍ고성 각 1

순번	업 체 명	용 도	주 소
1	GS건설㈜엘리시안 강촌리조트	숙박시설	강원 춘천시 남산면 백양리 34-1
2	한림대학교	교육연구	강원 춘천시 옥천동 한림대학교
3	에이케이에스앤디㈜ AK원주점	판매시설	강원 원주시 단계동 1123
4	상지대학교	교육연구	강원 원주시 상지대길 83
5	한솔개발㈜ 오크밸리콘도	숙박시설	강원 원주시 지정면 월송리 오크밸리1길 66
6	연세대 원주캠퍼스	교육연구	강원 원주시 흥업면 연세대학교 원주캠퍼스
7	한화호텔앤드리조트㈜	숙박시설	강원 속초시 장사동 24-1
8	㈜대명레저산업	숙박시설	강원 홍천군 서면 팔봉리 1290-14
9	신안종합리조트㈜	숙박시설	강원 횡성군 둔내면 고원로 451
10	㈜용평리조트	숙박시설	강원 평창군 대관령면 용산리 130
11	보광휘닉스파크	숙박시설	강원 평창군 봉평면 면온리 1095
12	㈜대명레저산업	숙박시설	강원 고성군 토성면 원암리 403-1