평창군 공고  제2012 - 67호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역 공고(변경)

평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진한 공공하수도 추가설치가 완료됨에 따라 하수도법 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역을 다음과 같이 공고(변경)합니다.

2012년    1월     일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일(추가지역) : 2012. 1. 1.(당초 2007. 4. 1.)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	설계유입수질(㎎/ℓ)					시설용량
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
진부하수처리장	진부면 하진부리 353	170	152	185	37.6	5.5	4,100 ㎥/일
대관령하수처리장	대관령면 수하리 156-15	203	175	172	48	5.8	5,000 ㎥/일

2. 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

구 분	면 적(㎢) 변경전/ 변경후	하수배제 방 식	하수관거 정비계획	추가설치지역
계	3.62 / 5.467
진부면 일원	1.99 / 3.224	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진	상진부1리,간평1리,동산리, 유천1리 일원
대관령면 일원	1.63 / 2.243	〃	〃	횡계2리 일원

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(본관 4층)