평창군고시 제2012- 22호

군계획시설(시설: 수도공급설비)사업 실시계획(변경)인가 고시

1. 평창군공고 제2012-321호(2012.04.02)로 실시계획(변경)인가 공고한 군계획시설(시설: 수도공급설비) 사업에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 및 「같은법 시행령」 제97조에 따라 실시계획(변경)인가를 하고 「같은법」제91조 및 「같은법 시행령」제100조에 따라 고시합니다.

2. 관계도서는 평창군청 도시건축과에 비치하고 일반일에게 보입니다.

· 2012년  04월  23일

평     창     군     수

가. 사업시행지의 위치 : 강원도 평창군 평창읍 후평리 659번지 인근 외 4개소

나. 사업의 종류 및 명칭

◦ 종 류 : 군계획시설(시설: 수도공급설비) 설치 사업

◦ 명 칭 : 평창․대화 통합 상수도시설 공사

다. 사업의 면적 또는 규모

1) 사업시행계획

도 시 계 획 결 정		실 시 계 획 인 가(㎡)				비 고
시 설 명	면적(㎡)	계	기시행	금 회	향 후
수도공급설비 (평창․대화통합상수도)	47,487	47,487	44,538	2,949	-

구 분		위 치	면적(㎡)	사업내용	비고
계			47,487
정수장		평창읍 후평리 659번지 일원	37,780	Q =9,200㎥/일
그린바이오배수지		대화면 신리 1509번지	4,575	V=2,000㎥
가압장			5,132	3개소
	제1가압장	평창읍 주진리 84-8번지 일원	1,675	Q =6,050㎥/일
	제2가압장	대화면 대화리 1155-8번지 일원	1,749	Q =5,750㎥/일
	제3가압장	대화면 신리 1871-7번지	1,708	Q =3,900㎥/일

2) 세부시설의 면적 및 규모

□ 토지이용계획

구 분		부지면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		37,780	100.0
정수장	수도공급설비 시설	12,982	34.4	건축5동 신축
	도 로	3,974	10.5	B=5.6m
	주 차 장	1,024	2.7	주차 34면
	녹 지	19,800	52.4

1) 정수장(변경없음)

2) 그린바이오 배수지(변경있음)

구 분		부지면적 (㎡)	구성비(%)	비고
합 계		4,575	100.0
그린바이오 배수지	수도공급설비 시설	910	19.9	배수지 신설
	도 로	193	4.2
	녹 지	3,472	75.9

구 분		부지면적 (㎡)	구성비(%)	비고
합 계		1,675	100.0
제1가압장	수도공급설비 시설	285	17.0	건물1동 신축
	도 로	241	14.4
	녹 지	1,149	68.6

3) 제1가압장(변경있음)

구 분		부지면적 (㎡)	구성비(%)	비고
합 계		1,749	100.0
제2가압장	수도공급설비 시설	262	15.0	건물1동 증축
	도 로	420	24.0
	녹 지	1,067	61.0

4) 제2가압장(변경있음)

5) 제3가압장

구 분		부지면적 (㎡)	구성비(%)	비고
합 계		1,708	100.0
제3가압장	수도공급설비 시설	426	25.0	건물1동 신축
	도 로	788	46.1
	녹 지	494	28.9

(변경있음)

□건축계획

1) 정수장(변경없음)

구 분	내 용	비 고
지역/지구	농림지역, 농업진흥구역
용 도	제1종 근린생활시설	정수장
대지면적	37,780㎡
건축면적	2,258.08 ㎡
연 면 적	2,057.66 ㎡ (지하층제외:1,648.28㎡)
건 폐 율	5.98 %	법적기준 20%이하
용 적 율	4.36 %	법적기준 80%이하
구 조	철근콘크리트구조, 철골구조
건물동수	5개동(관리동, 침전지상옥(2동), 송수펌프동, 차염투입동)

건축개요

동별개요

구분	건축 물명	동수	구조	연 면 적 (㎡)					건축면적 (㎡)
				지하1층	1층	2층	옥탑층	계
정수장	관리동	1	RC	106.25	435.98	521.96	78.21	1,142.4	606.40
	침전 지상옥	2	Steel	-	86.23	-	-	86.230	576.69
	송수 펌프동	1	RC	303.13	395.03	-	-	698.16	453.66
	차염 투입동	1	RC	-	44.64	-	-	44.64	44.64
	계	5		410.38	1,048.11	523.96	78.21	2,057.66	2,258.08

2) 제1가압장(변경있음)

구 분	내 용	비 고
지역/지구	계획관리지역
용 도	제1종 근린생활시설	가압장
대지 면적	1,675㎡
건축 면적	226.88㎡
연 면 적	245.08㎡(지하층제외: 141.08㎡)
건 폐 율	13.5%	법적기준 40%이하
용 적 율	8.4%	법적기준 100%이하
동 수	1개동
구 조	철근콘크리트구조

건축개요

건축물명	동수	구조	연 면 적 (㎡)					건축면적 (㎡)	비고
			지하1층	1층	2층	옥탑층	계
제1 가압장	1	RC	104.00	141.08	-	-	245.08	226.88

동별개요

3) 제2가압장(변경있음)

건축개요

구 분	내 용	비 고
지역/지구	자연녹지지역
용 도	제1종 근린생활시설	가압장
대지 면적	1,749㎡
건축 면적	231.0㎡
연 면 적	249.20㎡(지하층제외: 145.20㎡)
건 폐 율	13.20%	법적기준 20%이하
용 적 율	8.30%	법적기준 80%이하
동 수	1개동
구 조	철근콘크리트구조

건축물명	동수	구조	연 면 적 (㎡)					건축 면적 (㎡)	비고
			지하1층	1층	2층	옥탑층	계
제2 가압장	1	RC	104.0	145.20	-	-	249.20	231.0

동별개요

3) 제3가압장(변경있음)

건축개요

구 분	내 용	비 고
지역/지구	농림지역, 농업진흥구역
용 도	제1종 근린생활시설	가압장
대지 면적	1,708㎡
건축 면적	140.25㎡
연 면 적	159.95㎡(지하층제외: 102.20㎡)
건 폐 율	8.2%	법적기준 20%이하
용 적 율	6.0%	법적기준 80%이하
동 수	1개동
구 조	철근콘크리트구조

건축물명	동수	구조	연 면 적 (㎡)					건축 면적 (㎡)	비고
			지하1층	1층	2층	옥탑층	계
제3 가압장	1	RC	57.75	102.20	-	-	159.95	140.25

동별개요

라. 사업시행자의 성명 및 주소

◦ 시 행 자 : 평창군수

◦ 주    소 : 강원도 평창군 평창읍 하리 군청길 77

마. 사업기간 : 2010. 11. 26. ～ 2013. 12. 31.(변경있음)

바. 수용 또는 사용할 토지 소재지․지번․지목 및 면적, 소유권과 소유권이외의 권리의 명세 및 그 소유자․권리자의 성명․주소:

[편입용지조서 게재 생략]