평창군 공고  제2012 - 505호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역 공고

평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진한 횡계3리 공공하수처리시설 설치(개량)가 완료됨에 따라 『하수도법』 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역을 다음과 같이 공고합니다.

2012년    5월    일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2012년 6월 1일

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분	수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P
횡계3리 공공하수처리시설	대관령면 횡계리 9-2	설계유입수질	151.0	127.0	110.0	58.8	5.2	50
		방류수질	9.5	17.6	9.0	11.4	1.5

2. 하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관거 정비계획

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관거 정비계획
횡계3리 일원	0.13	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(본관 4층)

※ 상세도면게재는 생략하고 공람장소에 비치