평창군 공고  제2013 - 648호

공공하수도 사용개시 및 하수처리구역 공고

평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진한 하일리 공공하수처리시설 설치(개량)가 완료됨에 따라 『하수도법』 제15조 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 하수처리구역을 다음과 같이 공고합니다.

2013년    07월    일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시 년 월 일 : 2013.07.01.

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분	수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P
막분리공법	평창읍 하일리 6	설계유입수질	62	58	58	30	3	50
		설계방류수질	6.6	9.5	5.05	6.10	0.35

2. 하수처리구역 및 하수관거 정비계획

처리구역	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관거 정비계획
하일리, 다수리 일원	0.63	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소(본관 4층)

※ 상세도면게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 하수처리구역내의 배수관련 인․허가등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함.

■ 하일지구(하일리, 다수리) 처리구역