평창군폐기물소각시설 및 압축․랩핑

시설운영․관리 민간위탁용역 과업요청서

2014.  04 . 21.

평 창 군

평창군폐기물소각시설 및 압축․랩핑시설 운영관리 민간위탁 용역

과    업    요    청    서

1. 용 역 명 : 평창군 생활폐기물소각시설 및 전처리시설 민간위탁 운영관리 용역

2. 목    적
평창군 생활폐기물소각시설을 적절하게 운영관리 함으로서 생활폐기물을 법적관리기준에 적합하게 처리하고 대기질 개선과 환경보전에 이바지 하여 군민보건위생 향상에 기여함.

3. 과업기간 : 위ㆍ수탁 협약체결 후 인계ㆍ인수일로부터 3년간

4. 과업개요
○ 시 설 명 : 평창군폐기물소각시설 및 압축․랩핑시설
○ 위    치 : 강원도 평창군 미탄면 서동로 3391-27 일원
○ 근무인력 : 24명(소각 17, 재활용품 분리선별 3, 압축․랩핑 4)
○ 처리용량 : 소각시설 20톤/일(1일 24시간 가동) 및 압축․랩핑시설 40톤/일
○ 주요공정 : 1,2차 연소실, 폐열보일러, 반건식세정기, 백필터, 굴뚝, 압축․랩핑시설               40톤/일
○ 주요설비

구 분		내 용
소각 시설	반입설비	폐기물저장조(3일분이상), 폐기물크레인(0.7m3)
	소각설비	1차연소실(20톤/일) + 2차 연소실
	연소가스 냉각설비	폐열보일러(3.21톤/시간×7kg/cm2G, 자연순환형 3드럼 수관식)
	연소가스 처리시설	무촉매탈질설비(SNCR), 반건식세정기, 활성탄분무설비 백필터
압축․랩핑 시설		파쇄시설, 압축시설, 랩핑시설 40톤/일

5. 과업내용

모든 시설․설비는 관계법령 및 지침, 계약서, 유지관리지침서와 다음의 지시사항에 근거하여 과업을 수행하여야 함.

가. 처리시설의 인계․인수
처리시설은 평창군의 입회아래 시설물의 인수작업을 수행하여야 한다.

나. 평창군 생활폐기물소각시설의 운영관리
평창군 생활폐기물소각시설은 주야로 원활히 가동되어야 하므로, 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 수탁 받은 시설을 유지관리 한다.

다. 평창군 생활폐기물소각시설의 과업
1) 인력의 확보 및 관리
① 현장대리인은 운영관리 책임과 의무를 다하여야 하며, 현장에 상주하여야 한다.
② 용역업무 수행에 부적합하다고 인정되는 근무자가 있을 경우 평창군에      서는 교체를 요구할 수 있으며, 사업자는 이에 응하여야 한다.
③ 운영인력의 최초 또는 변경 투입 할 경우 승인을 득하여야 한다.
④ 시설운영의 안전성 확보를 위하여 필수인력은 교대로 24시간 상주하여야

한다.
⑤ 휴일 및 야간에 비상연락체제를 유지하여 긴급 상황에 대처하여야 한다.

⑥ 시설의 원활한 관리 및 운영기술의 축적을 위하여 수탁자의 하도급

계약을 제한하며, 부득이한 경우 평창군의 승인을 득하여야 한다.

2) 시설운영 및 유지보수

① 본 시설 및 장비의 법적신고(허가, 검사 등)가 필요할 경우 이에 대한
제반 업무를 수행하여야 한다.

② 과업기간 중에 조사된 각종 운영자료는 매년 관련사항을 정리하여 보고  하여야 한다.

③ 중앙감시실을 통한 감시 및 운전조작과 현장조작반에 의한 운전을 행하여야 한다.

④ 기기의 보전을 주요한 목적으로 하며, 점검기준에 정한 내용 및 주기에
기초하여 실시하여야 하며, 이상 징후의 발견 및 대책수립업무를 수행
하여야 한다.

⑤ 각 설비, 기기 및 장치가 항상 최고의 능력을 발휘할 수 있도록 각종
소모품의 교환․보충․유지관리 작업을 충실히 수행하여야 한다.

⑥ 공정별로 대기질을 감시, 관리하며, 분석 및 보고업무는 관계법령,
과업지시서, 계약서에 정한 내용과 주기에 기초하여 수행한다.

⑦ 작업장 및 주변의 정리정돈에 주의하여 청결을 유지하여야 하며, 업무
수행계획서의 환경정비계획 등에 정한 장소, 주기 등에 기초하여 수행
하는 것으로 한다.

⑧ 수탁자가 시설인수 후 운영과정에서 하자가 발생하였을 시는 지체 없이
감독 부서로 원인 및 현황을 파악 보고하여야 한다.

3) 보유장비 및 관리

① 공기구 등의 보유목록을 발주처에 제출하여야 하고, 평창군의 사전 허가
없이 반입 및 반출할 수 없다.

② 현장계측기기 및 실험장비등은 항상 정상기능으로 유지되도록 정기
검․교정을 시행하여야 한다.

4) 긴급조치

① 시설의 운영중단, 파손, 손괴, 망실사고, 전기/계장시스템의 통신장애,
안전사고 및 산업재해 등이 발생시 긴급조치와 동시에 지체 없이 서면으로 감독부서에 보고하여야 한다.

② 비정상적인 처리 등에 따른 환경, 대기분야 및 폐기물처리의 예상문제
발생 시를 대비하여 사전에 비상운영계획을 수립하여 발생 시 비상운영
계획에 따라 업무를 수행하여야 한다.

5) 보고업무

① 각종 운영자료 및 통계, 분석 자료는 감독부서가 요청 시 지체 없이 제출
하여야 한다.

② 일일, 주간, 월간, 년간업무보고서를 작성하여 정기적으로 운영관리업무를 보고하여야 하며, 보고내용 및 시기는 협의한다.

6) 안전관리

① 수탁사는 운영 및 유지보수 업무 수행상의 모든 안전사고에 대한 책임이
있으며, 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 적극 노력하여야 한다.

② 산업안전보건법 등 관련법에 의거 소정의 안전조치 및 교육을 실시하여
그 결과를 감독부서에 제출하여야 한다.

7) 품질관리

① 운영관리의 실태평가를 위해 년1회 이상 합동점검을 수행할 수 있으며,
점검 시 지적된 부적합사항에 대하여 수탁사는 조속히 시정하고, 재발
방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

② 시설의 운영관리에 사용되는 약품, 세척제, 농약, 페인트 등의 화학물질에 대해 관련법 및 감독관의 지시에 의해 관리하여야 하며, 사용현황을      보고하여야 한다.

8) 민원처리 : 시설의 운영․관리로 인해 발생되는 민원에 대하여는 수탁자가

처리하여야 한다.

6. 기타사항

가. 폐기물 처리기준 및 배출가스 기준은 관련법 규정에 의한 배출허용기준 및 처리기준 이내로 처리하여 법적기준치를 유지하여야 한다.

나. 본 과업의 수행은 평창군 생활폐기물소각시설 민간위탁 운영관리 용역 계약서, 과업지시서, 정성적 평가서에 의하며, 비용부담 범위는 이 (안)에 따른다.

다. 수탁자가 무상 사용 할 수 있는 재산은 발주청에서 인계한 시설에 해당하며, 인계․ 인수되지 않은 사무기기, 공구, 차량 등의 물품이 운영관리에 필요 할 경우는 수탁자 부담으로 구입하여 사용한다.

라. 기타 과업지시서에 언급하지 아니한 사항은 관계법령 및 평창군의 의견에 따른다.