건축설계 제안공모 질의회신

□ 평창송어종합공연체험장 건립 건축설계 제안공모

업 체 명 : 제이○○○ 건축사사무소

지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용	회 신 내 용
P.1	① 사업규모 층수 지하1층/지상1층으로 작성되어있는데, 층수 제한에 있어서 지하1층/지상2층으로 변경이 가능한지 여부	① 예정공사비 범위 내에서 지상2층으로 제안 가능함
P.7	② 1. 설계공모 제안서 작성 일반사항 마. 조감도, 모형, 항공사진, 설계도면 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 설계공모 참가자가 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 함(담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성) 바. 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있음 `바` 에서 제시한 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등에 대하여, `마` 의 조감도가 아닌, 어떤 식의 표현 여부인지 제대로 명시 돼있지 않음 (플러그인 사용이나 렌더링하지 않은 화이트 톤의 단순한 스케치업 표현을 투시도나 조감도로 활용이 가능한 건지 여부)	② ∙ 플러그인 사용은 불가함 ∙ 렌더링하지 않은 화이트 톤의 단순한 스케치업 표현을 투시도나 조감도로 활용 가능여부에 대하여는 과도한 세부표현은 불가하나 매스형태 투시도나 조감도의 개념 이미지는 가능함 ※ 개념 이미지를 벗어나는 세부적으로 표현된 조감도 및 투시도는 감점대상임
P.18	③ 당해 부지면적 22,007㎡내 쓰레기매립지위를 절토하지 않는 범위 내에서 주차장 및 옥외공간으로 계획 가능 한지 여부 ④ 접도관계상 차량출입은 대지 북측 대로3류(폭25~30m)에 서만 진입이 가능하나 현 부지와 소유주가 같은 인접 대지(체육시설부지)를 통해 뚝방로(1289-47제)를 활 용한 차량출입이 가능한지 여부	③ 쓰레기매립지 구역에서 주차장 및 옥외공간 계획은 불가능함으로, 건축 가능(예정) 구역에서만 건축물 및 부대 시설을 계획하여야함 ④ 차량 진출입 계획은 뚝방로를 활용하는 것을 포함하여 제안 가능함 ※ 향후 공모자 선정 후 설계 진행 중에 변경 될 수 있음