겨울철 수도계량기 동파예방 안내

	겨울철 발생하는 수도계량기의 동파 방지를 위해 아래 사항을 안내하오니 각 가정마다 단수 및 난방에 어려움을 겪지 않도록 예방하여 주시기 바랍니다.

1. 수도계량기함 내부에 찬 공기가 들어가지 않도록 보온재료(헌옷, 보온     재, 헌이불 등)를 채워 얼지 않도록 합니다.

2. 장기간 집을 비우게 되거나 영하의 날씨가 계속될 때나, 과거에 수도계량     기가 동파된 경험이 있을 때에는 수도꼭지를 조금 열어 물이 흐르도록     하며, 보일러도 약하게 가동하여 겨울철 수도계량기 동파를 예방합니      다.(수도요금은 수용가 부담입니다.)

3. 아파트 등 공동주택인 경우에는 출입문 문과 복도 또는 계단의 창문을     항상 닫아 동파를 예방합니다.

4. 마당이나 화장실 등 밖에 노출된 수도관은 보온재로 감싸서 보온하여 동     파를 예방합니다.

5. 수도계량기가 얼어 물이 나오지 않을 때는 불을 피우거나 갑자기 뜨거     운 물을 부으면 계량기 및 수도관이 파열되오니 미지근한 물이나 헤어     드라이기 등을 이용하여 서서히 녹여 사용하시기 바랍니다.

6. 각 가정의 관리 부주의에 의한 수도계량기 교체대금은 수용가 부담입니다.

7. 수도계량기가 동파되었을 때에는 우선 계량기함내 밸브를 잠그고, 즉     시 아래의 번호로 신고하시기 바랍니다.

평창수도사업소 대표 : ☎ 033-812-4050

·평창대화통합정수장812-4061	· 미탄정수장 812-4062	· 봉평정수장 812-4064
· 진부정수장 812-4065	· 대관령정수장 812-4066

상수도시설 동파 방지 요령

◈ 마당의 급수기둥과 수도꼭지

급수기둥이 얼지 않도록 스티로폼, 보온재 등으로 감싼 후 외부를 비닐로

감아 물이 스며들지 않도록 합시다.

■ 복도식 아파트 계량기함 보온덮개 설치

헌옷 채워 넣기 전	헌옷 채워 넣기 후	보온덮개 부착 완료

■ 일반주택 계량기 보호통 헌옷 채워넣기

헌온 채워 넣기 전	헌옷 채워 넣기 후	헌옷 채원 넣기 완료