평창군 공고  제2018-562호

공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역 공고

평창군 하수도정비 기본계획에 의하여 설치한 횡계2리 농어촌마을하수처리시설이 완료됨에 따라『하수도법』제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역을 다음과 같이 공고합니다.

2018년  05월  02일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 내역

○ 사용개시년월일 : 2018년 05월 02일

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	구 분	수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
			BOD	COD	SS	T-N	T-P
횡계2리 농어촌 마을하수처리시설 [ ESSA 공법 ]	대관령면 횡계리 산1-241	설계유입수질	320	287	327	109	13	300㎥
		계획방류수질	4.5	9.1	7.2	7.1	0.5

2. 공공하수처리구역별 하수배제방식 및 하수관로 정비계획

구 분	면 적(㎢)	하수배제 방 식	하수관로 정비계획
평창군 대관령면 횡계2리 일원	1.28	분 류 식	평창군 하수도정비 기본계획에 의거 추진

3. 공람장소 : 평창군 상하수도사업소

※ 상세도면 게재는 생략하고 공람장소에 비치

4. 기타 필요한 사항

○ 공공하수처리구역내의 배수관련 인․허가 등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함.

▣ 대관령면 횡계2리 처리분구 공공하수처리구역도