평창군 공고  제2019 - 187호

공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역 확대 공고

고토동 소규모 공공하수처리시설 개량공사(대화면 신리) 마하2 소규모 공공하수처리시설 개량공사(미탄면 마하리)가 완료됨에 따라『하수도법』제15조 및 같은 법 시행령 제11조의 규정에 의하여 공공하수도 사용개시 및 공공하수처리구역(확대)을 다음과 같이 공고합니다.

2019년  02월  08일

평    창    군    수

1. 공공하수도 사용개시 개요

○공고 목적 : 하수도 사용료 및 원인자부담금 부과

○ 사용개시년월일 : 2019년 03월 01일

○ 공공하수도 수혜자에 대한 사용료 및 부담금 부과 : 2019년 4월(3월 사용분)

○ 사용개시 시설내역

시 설 명	위 치	하수배제 방 식	구 분	수질기준(㎎/ℓ)					시설용량 (㎥/일)
				BOD	COD	SS	T-N	T-P
하송빈 소규모 공공하수처리시설 MBR	대화면 신리 일원	분류식	설계유입수질	150	130	150	35	3.5	50
마하 소규모 공공하수처리시설 B3 공법	미탄면 마하리 일원	분류식	설계유입수질	200	140	180	40	3.5	40

2. 공람장소 : 해당 읍, 면사무소

3. 기타 필요한 사항

○ 공공하수처리구역내의 배수관련 인․허가 등의 절차는 하수도법 및 평창군 하수도 사용조례에 의함.

○ 문의사항은 상하수도사업소(330-2448)로 문의 바랍니다.

▢ 하수처리 구역 위치도

미탄면 마하리

대화면 신리